实验室安全管理制度

第一章  总则

第一条  由于实验室集中了大量的仪器设备和化学药品，甚至还存有易燃易爆有毒有害的物质。做好实验室安全工作是关系到全校师生人身安全和学校财产安全的大事，是保证学校教学、科研工作正常进行的前提条件。

第二条   实验室主任为所在实验室安全管理责任人。实验室须设一名兼职安全员，负责实验室的安全工作。安全员对不符合规定的操作或不利于安全的问题有权提出质疑，对不听劝告或有碍实验室安全的人有权停止其操作。

第二章  易燃、易爆物品使用安全

第三条  经常检查易燃气体管道、接头、开关及器具是否有泄漏，防止意外发生。离开使用了易燃气体的实验室前，应注意检查使用过的易燃气器具是否已完全关闭或熄灭，以防内燃。

第四条  做带有爆炸性物质的实验时，应使用具有预防爆炸或减少其危害后果的仪器和设备，操作时切忌以脸面正对危险体，必要时应戴上防爆面具。

第五条  当发现实验室里有易燃气体泄漏时，应立即停止使用，撤离人员并迅速开门窗通风，检查泄漏处并及时进行修理。在未完全排除前，不准点火，也不得接通电源。

第三章  危险化学品使用安全

第六条  实验室应装设通风排毒用的通风橱，在使用大量易挥发毒物的实验室应装设排风扇等强通风设备，减少毒物在室内逸出。

第七条  一切危险品及化学药剂，要严格按类存放保管、发放、使用，做到“双人双锁、双人领用”。

第八条  实验所产生有害废弃物不得随意堆放和排放，需要放置指定废弃物中转站。

第四章  用电设备使用安全

第九条  使用动力电时，应先检查电源开关、电机和设备各部分是否良好。

第十条  实验室内不应有裸露的电线头，以避免触电或燃烧事故发生。注意保持电线和电器设备的干燥，防止线路和设备受潮漏电。

第十一条  没有掌握电器安全操作的人员不得擅自改动电器设施，或随意拆修电器设备。

第十二条  有人触电时，应立即切断电源，或用绝缘物体将电线与人体分离后，再实施抢救。

第五章  传动设备使用安全

第十三条  传动设备外露转动部分必须安装防护罩，必要时应挂“危险”等类警告牌。

第十四条  必须熟悉运转设备的操作后，方能开车。启动前应检查一切保护装置和安全附件，应使其处于完好状态，否则不能开车。转动中出现异常现象或声音，须及时停车检查，一切正常后方能重新开车。

第十五条  定期检修、拧紧连接螺钉等；检修必须停车，切断电源；平时应经常检查运转部件，检查所用润滑油是否符合标准。

黑龙江八一农垦大学教务处